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百汇项目管理有限公司
[bookmark: _Toc25927][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc30788]第一章  公开询比公告
龙都剧院专业舞台灯具采购项目公开询比公告
一、项目名称：龙都剧院专业舞台灯具采购项目
二、项目编号：PYZX-2026-24
三、项目预算金额（最高限价）：250000元（含税），供应商报价若超过本项目最高限价，该报价即视为无效。
四、项目内容及要求
1. 采购内容：龙都剧院专业舞台灯具，包含LED摇头电脑灯40台、LED成像切割灯8台，详见“第六章  采购需求”；
2. 质量要求：符合国家相关规范及行业标准，满足采购人使用需求，产品为全新合格产品；
3. 质保与服务：整机质保≥2年，光源质保≥1年；厂家需提供现场调试指导或远程技术支持；
4.交货地点：采购人指定地点；
5. 交货期限：自合同签订之日起7日历天内完成供货。
6. 资金来源：自筹资金，已落实；
7. 合同履行期限：按合同约定执行。
8. 本次采购划分为一个包。
9. 是否接受进口产品：否
10. 是否为只面向中小微企业采购：否
五、供应商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
2.具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年内任意一年的经审计的财务报告（若公司成立不足一年的从成立之日算起）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（格式自拟）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函（格式自拟）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函（格式自拟）；
6.信誉要求：企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”（查询对象为企业、法定代表人）和“税收违法黑名单或重大税收违法失信主体”（查询对象为企业）、查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；提供网站的查询结果截图，截图内容要完整清晰，将网页打印截图附入响应文件，并对查询结果的真实性进行负责，提供真实性承诺（格式自拟）；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的同单位，不得同时参与本次采购活动，提供承诺函（格式自拟）；
8.遵守国家相关法律法规与行业规范，符合法律、行政法规规定的其他条件，承诺在合作期间严格履行合同义务，不得将项目转包或分包给第三方，需提供书面承诺函；
9.不接受联合体，资格审查方式采用资格后审；
注：资格要求中提供书面承诺需加盖企业公章和法定代表人签字。
六、获取询比文件
1. 时间：公告发布之日起至2026年8月17日15时00分；
2. 方式：登录《中国招标投标公共服务平台》及濮阳市工程咨询有限公司官网（http://www.pyszx.com/pc/）下载询比文件，此为获取电子询比文件的唯一途径。
3. 售价：免费获取。
七、响应文件提交的截止时间及地点
1. 时间：2026年8月17日15时30分。
2. 地点：濮阳市工程咨询有限公司1215室（濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心）。
3. 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
八、响应文件的开启时间及地点
[bookmark: bookmark6]1. 时间：2026年8月17日15时30分。
2. 地点：濮阳市工程咨询有限公司1215室（濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心）。
九、发布公告的媒介及公告期限
本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《濮阳市工程咨询有限公司》（http://www.pyszx.com/pc）网站发布。
公告期限为三个工作日。
十、联系方式：
1.采购人信息
名   称：濮阳市文化旅游发展有限公司
地 址：濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心
联系人：张先生   
联系方式：13030304456
2.采购代理机构信息
名 称：濮阳市工程咨询有限公司
地　址：濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心
联系人：王女士
联系方式：17639308996   
本公开询比公告的解释权归采购人。


濮阳市文化旅游发展有限公司
2026年 8 月 11 日    
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[bookmark: _Toc14590][bookmark: _Toc17982][bookmark: _Toc23702][bookmark: _Toc15648]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人信息
名   称：濮阳市文化旅游发展有限公司
地 址：濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心
联系人：张先生
联系方式：13030304456

	2
	采购代理机构
	2.采购代理机构信息
名 称：濮阳市工程咨询有限公司
地　址：濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心
联系人：王女士
联系方式：17639308996

	3
	项目名称
	龙都剧院专业舞台灯具采购项目

	4
	采购内容
	龙都剧院专业舞台灯具，包含LED摇头电脑灯40台、LED成像切割灯8台，详见“第六章  采购需求”

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	付款方式
	以双方实际签订合同为准

	7
	交货期限
	自合同签订之日起7日历天内完成供货

	8
	质量要求
	符合国家相关规范及行业标准，满足采购人使用需求，产品为全新合格产品。

	9
	质保与服务
	整机质保≥2年，光源质保≥1年；厂家需提供现场调试指导或远程技术支持；

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	供应商资格要求
	1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
2.具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年内任意一年的经审计的财务报告（若公司成立不足一年的从成立之日算起）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（格式自拟）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函（格式自拟）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函（格式自拟）；
6.信誉要求：企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”（查询对象为企业、法定代表人）和“税收违法黑名单或重大税收违法失信主体”（查询对象为企业）、查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；提供网站的查询结果截图，截图内容要完整清晰，将网页打印截图附入响应文件，并对查询结果的真实性进行负责，提供真实性承诺（格式自拟）；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的同单位，不得同时参与本次采活动，提供承诺函（格式自拟）；
8.遵守国家相关法律法规与行业规范，符合法律、行政法规规定的其他条件，承诺在合作期间严格履行合同义务，不得将项目转包或分包给第三方，需提供书面承诺函；
9.不接受联合体，资格审查方式采用资格后审；
注：资格要求中提供书面承诺需加盖企业公章和法定代表人签字。

	12
	是否接受联合体
	不接受

	13
	踏勘现场
	不组织

	14
	预备会
	不召开

	15
	供应商 提出问题的截止时间
	对询比文件提出质疑的，应当在获取询比文件或者询比购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

	16
	采购人修改、澄清的时间
	提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询比公告进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询比公告的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

	17
	偏离
	不接受负偏离

	18
	递交询比响应文件截止时间及地点
	时间：2026年8月17日15时30分（北京时间）
地点：濮阳市工程咨询有限公司1215室（濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心12楼）

	19
	构成询比文件的其他文件
	询比文件的澄清、修改及有关补充通知为询比文件的有效组成部分。

	20
	响应文件有效期
	自递交响应文件截止之日起 30 日历天

	21
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	22
	最高限价
	250000元（含税），供应商报价若超过本项目最高限价，该报价即视为无效

	23
	是否退还响应文件
	否

	24
	开标时间和地点
	时间：2026年8月17日15时30分（北京时间）
地点：濮阳市工程咨询有限公司1215室（濮阳市五一路与历山路交叉口东南角建苑商务中心12楼）

	25
	询比小组
	询比小组成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面专家及采购人的组成比例按有关规定执行。有关专家在评审前从相关专家库中随机抽取。

	26
	是否授权询比会确定成交人
	☑是
□否，推荐的成交候选人数： 	3	人。

	27
	对采购人的纪律要求
	采购人不得泄露询比活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

	28
	对供应商的纪律要求
	供应商不得相互申通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义参加竞价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交:供应商不得以任何方式干扰、影响竟价采购活动。

	29
	对询比小组的纪律要求
	询比小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，询比小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

	30
	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
	与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

	31
	询问和质疑
	供应商认为询比文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

	32
	代理服务费
	1.本项目采购代理服务费由成交供应商缴纳，收费标准参照“河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协〔2023〕002号文”规定的收费标准收取。
2.采购代理服务费支付方式：对公转账。
3.缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳。

	33
	响应文件所附证书证件要求
	响应文件所附证书证件均为原件扫描件。响应文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整。

	34
	报价要求
	唯一报价，报价包含完成整个项目的所有费用，采购人不再另行支付费用。

	35
	装订与密封要求
	响应文件的正本和副本分别装订成册（一正贰副），并编制目录，从正文开始逐页编码，并在书脊处注明项目名称、供应商名称（若一本无法装订，可以分册装订），不接受任何形式的活页装订。
响应文件的正本与副本共同密封在一个包封内、电子版单独密封，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

	36
	封套上写明
	（纸质版/电子版）
（项目名称）响应文件
在   年 月 日 时 分前不得开启
供应商名称：
供应商地址：
法定代表人或委托代理人：

	备注：询比文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准


总则
公开询比文件说明
（一）适用范围
本询比文件仅适用于本次采购项目
（二）有关定义解释
1.采购人：濮阳市文化旅游发展有限公司
2.采购代理机构：濮阳市工程咨询有限公司
3.供应商：指已按规定获取了该项目的询比文件，且已经提交或准备提交本次响应文件的制造商、供应商或服务商。
4.响应文件：指符合询比文件规定的供应商为参加本次询比采购而编制的响应文件
5.合格供应商：符合相关法律法规和询比文件要求的合格供应商。
（三）询比文件的澄清
1. 询比文件的澄清是指采购人或采购代理机构对询比文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。
2. 供应商对询比文件如有疑问，可要求澄清。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清并发布在原公告发布的网站（答复中不包括问题的来源），供应商自行查看。该答复作为询比文件的一部分，对供应商有约束力。
（四）询比文件的补充和修改
1. 询比文件的修改是指采购人或采购代理机构对询比文件中出现的错误进行修订。
2. 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询比公告进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询比公告的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
3 询比文件的修改将在原公告发布媒体上发布，该修改书将构成询比文件的一部分，对供应商有约束力，各潜在供应商自行查看。
（五）现场考察
采购人不组织现场考察。
（六）响应保证金
本项目不收取保证金



[bookmark: _Toc31230][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc2579]第三章  响应文件的编制
一、供应商应仔细阅读询比文件的所有内容，并按询比文件规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。
二、响应性文件和来往函件用中文书写，计量单位使用国际标准单位。
三、若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
四、响应性文件的组成：
1.法定代表人证明及委托书、报价汇总表、企业证件信息等；按照响应性文件格式进行编制。
五、报价
1.报价：最终目的报价（报价应包含人工、材料、机械、运输、税费等全部费用等）。
2.供应商应考虑各种风险因素和各项费用，折扣及免费部分应明确加以说明。
3.要求供应商一次报出不得更改的价格。
4.供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价，否则一经查实，其响应性文件将可能被拒绝或被宣布为无效。
6、 响应性文件有效期为30日历天，从询比文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。
7、 响应性文件的修改与撤回
1.在本询比文件规定的截止报价时间前，供应商可以修改、补充其响应性文件内容，但必须以书面形式通知采购代理机构。修改、补充的内容为响应性文件的组成部分。在询比文件规定的修改截止时间后，不可以修改补充其响应性文件内容。
2.在递交响应文件截止时间前供应商可以撤回报价，但在递交响应文件递交响应文件截止时间后不允许撤回报价。


[bookmark: _Toc21099][bookmark: _Toc8424][bookmark: _Toc20123]第四章  评审、成交及合同
一、询比采购过程及评审
（一）询比小组组成：询比小组成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面专家及采购人的组成比例按有关规定执行。有关专家在评审前从相关专家库中随机抽取。
（二）接收文件：采购代理机构将在询比文件规定的时间和地点接受供应商递交的响应性文件。
（三）实质性响应审查：首先询比小组根据询比文件规定对供应商进行资格审查，资格审查不合格的将被视为不合格供应商，不再进行下一步；然后询比小组依据询比文件规定，就响应性文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行实质性审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。实质上没有响应询比文件要求的响应性文件将被视为无效报价。
（四）评审：询比小组应从质量和服务均能满足询比文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。询比小组应将符合要求且响应文件中报价最低的供应商确定为成交供应商。
响应文件的审查完成后，由询比小组确认合格供应商的报价。成交价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。
A 询比小组对每个供应商的响应性文件进行比较，内容包括：
报价；
交货期限；
所供货物的质量；
质保与服务；
供应商的资信情况、业绩和履约能力；
供应商的服务承诺。
B 综合以上分析比较，确定供应商排序。
评审标准
1.在询比采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
1.2 因重大变故，采购任务取消的；
1.3 供应商不足三家的。
2.在询比采购过程中，出现下列情况之一的，按照响应无效处理：
2.2未按照询比文件规定要求签署、签章的；
2.3不符合法律法规和询比文件中规定的其他实质性要求的；
2.4供应商的报价超过了预算金额的；
2.5响应文件附有采购人不能接受的条件；
2.6响应文件中对同一货物提供选择性报价的。
3.在响应文件中，出现下列情形之一的，该申请将被拒绝。
3.1交货期限、质量要求、质保与服务等不满足询比文件要求的；
3.2供应商没有实质性响应询比文件的要求和条件的，对询比文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的。
4.成交标准：
4.1在价格、服务等条件同等条件下，技术参数较优者优先成交；
4.2采购人将把合同授予被确定为实质上响应询比文件要求并具有履行合同能力的评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
（五）审查顺序
1. 资格性审查：有一项不满足则资格性审查不合格，不能进入下一步符合性审查。
1.1 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
1.2 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近三年内任意一年的经审计的财务报告（若公司成立不足一年的从成立之日算起）；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函（格式自拟）；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函（格式自拟）；
1.5 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函（格式自拟）；
1.6 信誉要求：企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）”（查询对象为企业、法定代表人）和“税收违法黑名单或重大税收违法失信主体”（查询对象为企业）、查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；提供网站的查询结果截图，截图内容要完整清晰，将网页打印截图附入响应文件，并对查询结果的真实性进行负责，提供真实性承诺（格式自拟）；
1.7 单位负责人相同或存在直接控股、管理关系的同一单位，不得同时参与本项目采购活动并提交承诺函（格式自拟）；
1.8 遵守国家相关法律法规与行业规范，符合法律、行政法规规定的其他条件，承诺在合作期间严格履行合同义务，不得将项目转包或分包给第三方，需提供书面承诺函。
1.9 不接受联合体，资格审查方式采用资格后审。
注：资格要求中提供书面承诺需加盖企业公章和法定代表人签字。
2. 符合性审查：有一项不满足则符合性审查不合格，不能进入下一步技术审查。
2.1 响应文件须按询比文件规定签字或盖章；
2.2 报价唯一：只能有一个有效报价；
2.3 交货期限：自合同签订之日起7日历天内完成供货；
2.4 质量要求：符合国家相关规范及行业标准，满足采购人使用需求，产品为全新合格产品。
2.5 质保与服务：整机质保≥2年，光源质保≥1年；厂家需提供现场调试指导或远程技术支持。
2.6 响应文件有效期：递交响应文件截止之日起30 日历天；
2.7 供应商的报价不能超过采购预算；
2.8 对实质性不响应“采购内容”即为不响应，将被拒绝；
2.9 响应文件格式符合第六章“响应文件格式”要求。
2.10 其他违反法律法规规定的情形。
3. 价格比较
3.1 通过技术审查合格的供应商将进行价格比较，询比小组按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。（参与价格比较的报价的确定见3.2报价的确定）
3.2 报价的确定
（1）参加询比采购活动的供应商，应当按照询比文件的规定在响应文件中一次报出不得更改的价格。
（2）响应文件的审查完成后，由询比小组确认合格供应商的报价。
4. 编写评审报告
2、 推荐成交供应商
询比小组将按报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询比小组认为，排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询比小组可以取消该供应商的成交候选人资格，按排序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
3、 询比采购的保密性
（一）接受报价后，至确定成交供应商与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商与报价无关的其他人透漏。
（二）从提交响应文件截止日起至确定成交供应商之日止，供应商不得与参加询比采购的有关人员私下接触。在询比采购过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐方面向参与询比的有关人员施加任何影响，其报价将被拒绝。
（三）询比小组经询比后，认为所有报价都不符合询比文件要求的，可以否决所有报价；所有报价被否决后，采购人应当重新组织询比采购。
四、确定成交供应商
（一）采购人应在询比结束后的五个工作日内确定成交供应商，并同时在《中国招标投标公共服务平台》以及《濮阳市工程咨询有限公司》网站（http://www.pyszx.com/pc/）上发布成交公告。采购代理机构负责签发询比采购《成交通知书》，该《成交通知书》将作为采购合同的组成部分。
（二）采购人没有义务向未成交供应商解释理由。
5、 签订合同
成交的供应商应按采购人要求的时间和地点按时参加合同谈判。如成交供应商不按时参加合同谈判，视为自动放弃。采购人将根据询比小组询比报告推荐成交候选人顺序重新确定供应商。
成交供应商应在收到《成交通知书》15日内与采购人签订合同。
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（略，以双方实际签订合同为准）
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1. 采购内容
龙都剧院专业舞台灯具，包含LED摇头电脑灯40台、LED成像切割灯8台。
2. 主要技术参数要求
	一、LED摇头电脑灯

	序号
	名称
	技术参数

	1
	光源
	19颗 × 40W RGBW 四合一高亮度灯珠，国产一线封装品牌均可，需提供光源品牌及LM-80寿命测试报告（或同等佐证）

	2
	平均寿命
	≥50000小时（需注明灯珠品牌及测试条件）

	3
	输入电压
	AC 100V—240V,50 / 60Hz

	4
	总功率
	650W

	5
	变焦角度
	电子变焦，4°-60°，光学系统可采用玻璃导光棒或PMMA高效导光柱方案，要求变焦过程光斑均匀、边缘清晰

	6
	控制
	DMX512、RDM（远程设备管理）、自走、主从、声控、手动

	7
	通道数
	提供不少于2种通道模式，其中至少包含一个标准16通道模式，方便主流控台直接调用

	8
	调光/频闪
	0~100%线性调光，频闪速度1~25Hz可调

	9
	水平/垂直
	水平≥540°，垂直≥270°，精度≤0.1°（16 bit微调)

	10
	复位系统
	具备光电或磁电定位系统，开机及运行中失步时可自动校正X/Y轴位置

	11
	显示
	1.8寸TFT液晶显示屏，支持180度可旋转，中英文可切换

	12
	散热
	智能温控风扇散热，要求全功率运行状态下风扇噪音≤55dB（1米距离）

	13
	信号接口
	同时配备三芯和五芯XLR卡侬座（输入/输出）

	14
	电源接口
	PowerCon 或 同等工业级电源插座（输入/输出）

	15
	串联供电限制
	230V供电时单回路串联≤5台，110V供电时≤3台，电源线径≥2.5mm²

	16
	防护指数
	IP20，仅限室内使用

	17
	外观材质
	ABS耐高温工程塑料

	18
	工作温度
	-10℃~45℃

	19
	灯体尺寸
	376*280*456mm

	20
	效果配置
	平缓机械调焦，彩虹效果，圈控效果，调焦范围大，染色面积广，RGBW混色系统，全光域调光；顺滑均匀，低噪音高效率风扇散热系统；快速频闪1～25Hz；预置多种颜色宏功能；预置多种效果宏功能

	21
	标配附件
	信号线 x 1件；电源线 x 1件；说明书 x 1件

	二、LED成像切割灯

	1
	光源
	光源： 1500W LED  ；
寿命： 20000h ；
显色指数：Ra；
色温：2800k-6000k ；

	2
	光学系统
	出光角度： 6°～50°；

	3
	色彩系统
	CMY无极混色 ；
CTO色温线性变化范围2800K—6000K ；
独立颜色盘：1个色盘，8色片+空白色盘、双向旋转彩虹，可实现彩虹效果，具有步进、线性调节；

	4
	图案系统
	双图案盘：固定图案盘 + 7 片插拔旋转图案盘；
1套带4个全程图形切割片的切割系统，可以±100°旋转图形方向；
1个动感轮，可切入切出，无极旋转，可与旋转图案盘叠加模拟动态效果；
旋转图案片外径：32mm；图案区域：26mm；材质：玻璃；厚度1.1mm；

	6
	效果配置
	调光：0～100%线性调光；
柔光：2个独立雾化片，可叠加，实现轻度雾化，重度雾化效果；
频闪：最高快速频闪25Hz每秒，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快；
1个旋转四面棱镜，可双向旋转（选配：1个旋转四面梯度镜，可双向旋转）；
快速电动光圈5%—100%线性调节；

	7
	摇头参数
	水平540°，精度2.11°/步；
垂直245°，精度1.05°/步；
16 bit精度，水平和垂直采用磁编码器定位系统，具有复位功能；

	8
	控制和编程
	34（标准）/41 (16bit)/ 45（扩展）三种通道控制模式；
通讯协议：标准DMX512/RDM协议， Art-net以太灯光控制协议；
菜单显示：3.5寸LCD黑白显示屏，中、英语言切换，字体可倒转180°显示，无触点滚轮操作；

	9
	电控技术
	内置自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单

	10
	风机智能调控
	先进热学系统设计，可延长灯具使用寿命及提高灯具的可靠性

	11
	电子传感检测 
	DMX通道电平监视；
XY轴采用三相电机驱动，低速扫描平滑，低噪音；
通过显示屏幕查询灯具信息，灯泡使用时间，故障信息；
具有RDM数据双向传送功能；
可从控台完成更改DMX地址码，开关灯泡，机器重设，模式转换；
可用软件升级装置连接灯具DMX口升级软件；
输入信号隔离保护功能；
一体化折叠灯钩方便运输与吊挂装配操作，提高工作效率与安全可靠性；

	12
	电源
	输入电压：AC100-240V，50/60Hz；
输入功率：1600W@200V~， 1700W@100V~；
功率因数：PF；

	13
	工作环境
	工作温度： -10°C ~40°C
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正本（副本）
XXXX项目
 
响应文件
项目编号：








供应商：                （盖单位公章）
法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）
          年     月     日
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一、报价函及报价函附录
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1、 报价函及报价函附录
（1）报价函
致：  （采购人）     
我们收到了询比文件，经详细研究，我们决定参加 （项目名称）（项目编号）  的报价，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。
（1）我方愿意以报价函附录中的响应报价按询比文件中列明的技术标准等，承担本项目物资的供货，并承担质量责任和售后服务。
（2）我方愿按照询比文件中规定的条款和要求，提供采购的货物及相关服务。
（3）如果我们的询比响应文件被接受，我们将履行询比文件中规定的各项要求。
（4）我们愿提供询比文件中要求的所有文件资料。
（5）我们承认响应报价是成交（成交）的重要选择，但不是唯一标准。
（6）我们已经详细审核了全部询比文件，包括修改、补充的文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
（7）我们愿按照本项目询比文件要求及规定等全部内容履行自己的全部责任。
（8）与本采购有关的正式通讯地址：
地址：                                 邮编：
电话：                                邮箱：
供应商名称：                        （盖章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日  期 ：  年  月  日
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（2）报价函附录


项目名称：                          项目编号：
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	LED摇头电脑灯
	
	
	
	
	

	2
	LED成像切割灯
	
	
	
	
	

	响应总报价
	大写：
小写：（￥）

	交货期限
	

	质量要求
	

	其他优惠条件
	




供应商：                       （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）
日期：  年  月  日
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（3）技术参数偏差表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	名称
	技术参数
	对询比文件偏差
	描述
	备注

	
	
	询比文件
	响应文件
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	名称1
	
	
	
	
	

	
	名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	



注明：1.所报货物的技术参数若与询比文件要求一致，不再填写偏差内容，此处注明“无偏差”；若供应商所报内容与询比文件要求存在不同，须逐项填写偏差说明，未填写的视为供应商完全接受询比文件对应条款要求。
2.偏差分为正偏差与负偏差，其中优于询比文件要求的为正偏差，低于询比文件要求的为负偏差，供应商须在对应栏目明确标注偏差类型。
3.第六章 采购需求中的要求均为重点参数（如有），有负偏离的做无效报价处理。
4.存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致报价不被接受。
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
供应商名称（加盖公章）：
日期： 




[bookmark: _Toc417404120][bookmark: _Toc317255553][bookmark: _Toc365563074]二、法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     （公司全称）的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的         （项目名称）（项目编号）的采购签署响应文件。
特此证明。

	（※此处法定代表人身份证复印件正反面※）










公司名称：（加盖公章）
年 月  日





三、法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交          （项目名称、采购编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	此处为法定代表人身份证扫描件
（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）

	此处为授权委托人身份证扫描件
（本证件需直接扫描（正、反面）插入此文本框，不允许粘贴）



供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日    期：         年      月       日

四、供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）： 
单位名称（自然人姓名）：                      
统一社会信用代码（身份证号码）： 
法定代表人（负责人）：                    
联系地址和电话： 
我单位（本人）自愿参与本次采购活动，严格遵守相关法律法规，恪守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合下述规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未曾做出虚假采购承诺；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。 
我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失
供应商名称（加盖公章）： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
日期：   年   月   日 
注： 1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应询比文件要求，按无效处理。 
2.供应商的法定代表人或者委托代理人的签字或盖章应真实、有效，如由委托代理人签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 
3.供应商在响应时按照规定提供信用承诺函，无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。
4.供应商在中标（成交）后，应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书。




五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在询比活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次询比活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。


供应商名称：（盖单位公章）


法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：


日期：  年  月  日
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六、证明材料承诺书
我公司保证在龙都剧院专业舞台灯具采购项目公开询比采购中，完全按照本询比文件要求，所提供的货物及其伴随服务符合采购人需求以及满足询比文件规定的有关证明材料真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。



公司法人代表（签字或盖章）：
授权代理人（签字或盖章）：
供应商名称：（加盖公章）     
[bookmark: _Toc171390042]年   月   日
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